## 采购列表
温湿度仪参数要求
产品名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 服务要求
温湿度仪 | 台 | 27 | 温度范围：-35至 80℃，温度精度：±0.5℃ | 1.乙方保证所提供的物品为原产地生产的原装正品，若存在非原装或假冒情况，甲方有权要求退货，乙方应无条件接受并承担由此产生的一切责任 2.在免费保修期内，若同一物品因质量问题导致故障累计发生三次及以上，乙方应免费更换同型号、同规格的全新物品，并确保其正常使用。 3.货物的免费保修期为2年，自最终验收合格并正式交付使用之日起计算。保修期内非因甲方人为损坏或正常合理损耗所致的故障，均由乙方负责免费维修或更换。正常合理损耗（如易损件的自然磨损等）由甲方自行承担。 4.乙方应提供及时高效的售后服务，接到甲方通知后须在2小时内作出响应，并于24小时内派专业技术人员到达现场进行检修或更换，确保不影响甲方临床工作的正常开展。若乙方未能按时响应或到场处理，甲方有权自行组织维修，相关费用由乙方承担，甲方可直接从应支付给乙方的货款或其他款项中予以扣除。 5.免费保修期届满后，如甲方需要维修服务，乙方承诺仅收取实际更换零部件的成本费用，免收上门费、服务费及差旅费。乙方应向甲方提供主要零配件及消耗品的价目清单，价格应公允合理。双方可在保修期结束后协商签订后续维保服务合同，具体服务内容及合同金额由双方另行协商确定。
温湿度仪 | 台 | 21 | 温度范围：-35至 80℃，温度精度：±0.5℃；湿度范围：0%至 100%，湿度精度：±5%
温湿度仪 | 台 | 9 | 温度范围：-35至80℃，精度：±0.5℃
适用平台软件（硬件配套，包含在设备费内不单独列） | 套 | 1 | 软件系统采取B/S结构，支持主流浏览器，终端用户不需要安装客户端，可直接登陆网页查询和导出数据。 采用SQL数据库，系统自动存储和备份历史数据。 系统采用了树状权限框架，上下级权限明细化 温湿度数据展示可图标展示、位置展示和列表展示，用户自由选择展示方式。 图标展示时，可展示实时温湿度数据、市电和电源供电状态、电池电量、设备ID号，设备安装位置、温湿度正常范围、设备状态。 可实时与温湿度仪设备进行上传时间间隔、温湿度上下限等参数同步。 平台定时与记录仪进行时间同步。 平台能够实时显示各监测点的温湿度曲线。 如过记录仪用于冷链运输环节，支持设备移动的轨迹回放。 支持报警延时设置，以减少温湿度变化频繁时的频繁报警。 支持与用户的短信平台进行对接，可使用用户自己的短信平台进行温湿度等参数的短信报警。 支持温湿度历史数据、报警记录、邮件记录和短信记录的存储和批量导出。 支持API数据对接，可以用户ERP或LIS系统进行数据对接 支持手机APP（IOS和Android系统均需要）、微信公众号。